УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО « _________»

_____________Ф.И.О.

«01» марта 2013г.

Инструкция к плану эвакуации людей и материальных ценностей при пожаре и чрезвычайных ситуациях из помещения ООО «_______»

| МЕРЫ | ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ | ИСПОЛНИТЕЛИ |
| --- | --- | --- |
| Вызов пожарной охраны | При обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запаха гари, повышения температуры и т.п.) незамедлительно сообщить в пожарную охрану по телефону «01», указав адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию. Оповестить находящихся вблизи сотрудников. | Обнаруживший пожар |
| Эвакуация людей и материальных ценностей | В случае угрозы жизни людей незамедлительно прекратить все работы. Разблокировать эвакуационный выход. По возможности организовать эвакуацию людей, материальных ценностей и документов, ориентируясь по знаком безопасности. Эвакуацию начинать из помещения, в которых возник пожар и тех, которым угрожают опасные факторы пожара. Указать порядок движения, пункт (место) сбора и обеспечить контроль эвакуации. В случае угрозы жизни людей незамедлительно организовать их спасение. При необходимости вызвать аварийную, медицинскую и милицейскую службы. Обеспечить охрану материальных ценностей и документов. | Старший ветеринарный врач. Дежурный ветеринарный врач. Дежурный ассистент ветеринарного врача. Дежурный администратор. |
| Тушение пожара | С момента обнаружения пожара по возможности незамедлительно приступить к его ликвидации (огнетушители, пожарный кран). Тушение водой производить только после обесточивания помещений. Тушение пожара производить одновременно с эвакуацией, соблюдая при этом меры безопасности. Удалить за пределы опасной зоны лиц, не участвующих в тушении пожара. Проверить отключение системы вентиляции в аварийном и смежном помещениях. | Старший ветеринарный врач. Дежурный ветеринарный врач. Дежурный ассистент ветеринарного врача. Дежурный администратор. |
| Встреча пожарной охраны | Указать сотрудникам пожарной охраны кратчайший путь к месту пожара. Проинформировать руководителя тушения пожара: - о наличии угрозы людям, принятых мерах по локализации пожара; - о конструктивных особенностях здания и наличии дорогостоящего оборудования, ценной документации, установок под электрическим напряжением. Организовать привлечение сил и средств к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидаций пожара и предупреждением его развития. | Старший ветеринарный врач. Дежурный ветеринарный врач. Дежурный ассистент ветеринарного врача. Дежурный администратор. |